- 第一章  采购需求

- 一、项目基本情况

- 项目名称：海南师范大学龙昆南校区羽毛球馆灯具改造项目

- 项目地点：海口市海南师范大学龙昆南校区

- 项目概况：1.原灯具拆除；2.楼地面保护；3.楼顶面涂料修复；4.电线线管铺设；5.成品灯具吊装组合安装；

- 采购方式：比价

- 预算金额（最高限价）：86180.95元

- 建设工期：10天

- 建设地点：海口市海南师范大学龙昆南校区羽毛球馆

- 二、付款方式

- 根据双方签订的采购合同约定执行。

- 三、质量和安全要求

- 1.施工方应在建设工期期限内保质保量完成项目施工，如不能按期完工。每延迟一天处以合同总额3％的违约金。

- 2.施工方在施工过程中必须安排专业人员负责监督管理施工质量和安全。

- 3.施工方要服从采购方对施工质量及工期和施工安全的监督管理。    4.由于施工方安全措施不力造成事故的责仼和因此发生的费用由施工方承担。

- 四、验收要求

- 1.施工方与采购方应严格按照按国家建设行业规范验收标准、比选文件规定的标准、承诺的条件及项目合同约定内容进行验收，主要包括但不限于以下内容：施工内容、 施工进度、施工质量、施工人员配备情况、施工设备配备情况、安全文明标准等必须达到合格以上。

- 2.采购人可以独立邀请第三方参与验收。验收出现争议时，施工方可以与采购人协商共同邀请第三方参与验收。

- 第二章   工程量清单

- 海南师范大学龙昆南校区羽毛球馆灯具改造项目工程

- 招标工程量清单目录

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 单位工程清单汇总表 |
| 2 | 分部分项工程项目清单计价表 |
| 3 | 措施项目清单计价表 |
| 4 | 项目工伤保险费汇总表 |

| 单位工程清单汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：海南师范大学龙昆南校区羽毛球馆灯具改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |
| 一 |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 海南师范大学龙昆南校区羽毛球馆灯具改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 其中：安全文明施工费基本费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 其中：安全文明施工费浮动部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 其中：其他措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 其中：暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | 其中：计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | 其中：总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | 其中：项目工伤保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 不含税工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：海南师范大学龙昆南校区羽毛球馆灯具改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
|  |  |  | 海南师范大学龙昆南校区羽毛球馆灯具改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 借10-1 |  | 楼地面成品保护 编织布 |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 借1-1-51 |  | 各种灯具拆除 吸顶灯单双荧光灯管 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 借6-59 |  | 涂料(油漆)基层 满刮双飞粉腻子两遍 天棚面 |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | A-04-13-26 |  | 线槽配线 导线截面(mm2) ≤2.5 |  |  | 10m |  |  |  |  |  |  |
| 5 | A-04-12-94 |  | 塑料线槽敷设 线槽断面周长(mm) ≤120 |  |  | 10m |  |  |  |  |  |  |
| 6 | A-04-02-78 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 (半周长m)0.5 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | A-04-14-20 |  | 吊式装饰灯具安装 吊式组合灯 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 借11-1 |  | 人工装建筑垃圾自卸汽车运 10km内 |  |  | 10m3 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：海南师范大学龙昆南校区羽毛球馆灯具改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
|  |  | 海南师范大学龙昆南校区羽毛球馆灯具改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 借10-1 | 楼地面成品保护 编织布 |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 借1-1-51 | 各种灯具拆除 吸顶灯单双荧光灯管 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 借6-59 | 涂料(油漆)基层 满刮双飞粉腻子两遍 天棚面 |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | A-04-13-26 | 线槽配线 导线截面(mm2) ≤2.5 |  | 10m |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | A-04-12-94 | 塑料线槽敷设 线槽断面周长(mm) ≤120 |  | 10m |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | A-04-02-78 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 (半周长m)0.5 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | A-04-14-20 | 吊式装饰灯具安装 吊式组合灯 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 借11-1 | 人工装建筑垃圾自卸汽车运 10km内 |  | 10m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：海南师范大学龙昆南校区羽毛球馆灯具改造项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注 |
| 1 | 琼031401009001 | 安全文明施工基本费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 1.3 | 综合价1亿元以上 |  |  |  |  |  |
| 2 | 琼031401010001 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) |  |  |  |  |  |
| 3 | 琼031401015001 | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 琼031401016001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 琼031401017001 | 检验试验配合费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 琼031401019001 | 压缩工期增加（赶工增加费） |  |  |  |  |  |
| 7 | 琼031401011001 | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 琼031401012001 | 既有建（构）筑物、设施保护 |  |  |  |  |  |
| 9 | 琼031401013001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |
| 10 | 琼031401018001 | 建筑垃圾外运、处置 |  |  |  |  |  |
| 11 | 琼031401001001 | 脚手架 |  |  |  |  |  |
| 12 | 琼031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |
| 13 | 琼031401020001 | 建筑超高(深)增加费 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表10.4。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：海南师范大学龙昆南校区羽毛球馆灯具改造项目 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 详见本标准表 11.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 项目工伤保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：海南师范大学龙昆南校区羽毛球馆灯具改造项目 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） |  | 确定金额（元） | 调整金额± (元) | 备注 |
| 1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填 写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：海南师范大学龙昆南校区羽毛球馆灯具改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元) |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂定 |  | 实际 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | A1 |  | A2 | B=A2-A1 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机具小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时 ，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：海南师范大学龙昆南校区羽毛球馆灯具改造项目 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 直接发包的专业工程明细表 |  |  | 备注 |
| 1 | 直接发包的专业工程 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。 |  |  |  |  |

| 项目工伤保险费汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：海南师范大学龙昆南校区羽毛球馆灯具改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注 |
| 1 | 项目工伤保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  |
| 注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。 2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。 3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 增值税计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：海南师范大学龙昆南校区羽毛球馆灯具改造项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元) |
| 1 | 增值税 | 不含税工程造价 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |